Перечень документации по охране труда и пожарной безопасности, которая должна находиться в ОУ

1.	Приказ (распоряжение) о возложении ответственности за  состояние и организацию работы по охране труда и пожарной  безопасности на должностных лиц и специалистов по отраслям производства  и  по производственным участкам

Издается ежегодно в первой декаде, января с ознакомлением под роспись всех ответственных лиц

2. График проверки знаний по безопасным методам труда. 
    Утверждается руководством  предприятия. Следует  вести  регулярный контроль за его исполнением, а также вносить необходимые  дополнения при штатных изменениях.

3. Программы обучения рабочих безопасным методам труда 
Должны быть составлены по всем профессиям и видам работ.

4.Экзаменационные билеты или вопросники  по  безопасным  методам труда 		Инженерно-технические работники и рабочие должны быть ознакомлены до начала проверки знаний (за месяц) с экзаменационными билетами или со специальными вопросниками. Рекомендуется проводить специальные занятия или семинары с экзаменуемыми.

5. Журнал регистрации вводного инструктажа

Вводный инструктаж должны проходить все, без  исключения, поступающие на работу. Специалист по охране труда должен регулярно сверять в отделе кадров, все ли поступающие на работу прошли его.

6. Программа вводного инструктажа

Должна соответствовать типовой и учитывать  особенности  работы предприятия .Программа утверждается руководителем предприятия.

7. График проведения периодических медицинских  освидетельствований.

Его обычно составляет отдел кадров совместно с руководителями подразделений.

8.Перечень бесплатно выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты.

Типовые нормы следует рассматривать как минимум, которым обязан обеспечить работодатель. Перечень должен быть согласован с профсоюзным комитетом или с другим представительным органом трудового коллектива.

9.Личная карточка учета спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

На каждого работника заводится  такая  карточка, в  которой  он
расписывается за  получение  спецодежды, спецобуви  и  предохрани
тельных приспособлений. При несчастном случае с работником  потребуются документы, подтверждающие выдачу ему  спецодежды  и  других средств индивидуальной зашиты.

10. Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте

Инструктаж проводит руководитель, в чье непосредственное подчинение поступает работник.

11.Перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте

Перечень составляется с учетом особенностей работы на данном участке.

12.Список профессий работников освобожденных от  инструктажей  на рабочем месте Утверждается руководством предприятия и согласовывается с профсоюзным комитетом или с другим представительным органом трудового коллектива. От прохождения инструктажа освобождаются лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, монтажом, наладкой и ремонтом оборудования.

13. Перечень действующих инструкций по охране труда

Должен охватывать все виды работ  и  профессии  предприятия. Перечень согласовывается с профсоюзным комитетом или с другим  уполномоченным органом трудового коллектива.

14. Инструкции по охране труда

Количество инструкций должно соответствовать перечню. Пересмотр их должен проводиться не реже одного раза в 5 лет, а для работ с повышенной опасностью - раз в три года. Все изменения и дополнения следует доводить до сведения заинтересованных лиц, изменения вносятся в инструкции по тексту и вклеиваются на первую страницу.

15. Планирование работы по охране труда.

План может быть месячным или квартальным, в нем планируются организационные мероприятия по обеспечению безопасности на производстве с учетом сезонности работ.

16. Мероприятия по охране труда.

Составляются на основании Рекомендаций Минтруда по планированию мероприятий по охране труда. Мероприятия оформляются соглашением к коллективному договору.

17.Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения  первой квалификационной группы по электробезопасности

В перечень включается неэлектротехнический персонал, который выполняет работы, при которых может возникнуть опасность поражения электротоком. Перечень должен быть утвержден главным инженером предприятия.

18. Приказ на комиссию по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений

Комиссия должна не менее двух раз в году (весной и осенью) обследовать состояние зданий и сооружений.

19. Журнал  регистрации  несчастных  случаен  на  производстве

Журнал хранится у специалиста по охране труда.

20. Акты  о  несчастных  случаях  на  производстве  формы  Н-1 Хранятся 45 лет.

21.Инструкция о мерах пожарной безопасности – общеобъектовая.

Устанавливает соответствующий предприятию противопожарный режим:

- определяет места для курения, порядок уборки горючих  отходов  и
пыли, хранение промасленной спецодежды, порядок обесточивания электрооборудования как в случае пожара, так и  по  окончании  рабочей смены, места и допустимое количество единовременно  находящихся  в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,

- регламентирует порядок проведения временных  огневых  и  других
пожароопасных работ, осмотра и закрытия помещений  после  окончания
работы, действия работников при обнаружении пожара, порядок  проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму. а также назначение ответственных за их проведение.

22.Приказ о назначении лица, ответственного за средства  пожаротушения.

. Учет проверки и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

23. План противопожарных мероприятий.

Должен включать в себя проведение противопожарных тренировок,  разработку оперативных планов тушения, проведение занятий  по  пожарно-техническому минимуму, проверку и перезарядку огнетушителей (желательно не реже двух раз в году -весной и осенью),проведение и проверку состояния огнезащитной пропитки и т.д.